**Leites encaminhados para análise no laboratório**

**Data do encaminhamento:** 10/11/2023 1º PASTEURIZAÇÃO **Entregue por: RAFAELA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qtd de amostra | Registro | Pasteurização | Data | Hora | Qtd. ml | Kcal / litro | % gordura |
| **1** | 0019/11.23 A | 10/11/2023 |  |  | 150 | 572 | 2,5 |
| 2 | 0019/11.23 B | 10/11/2023 |  |  | 140 | 572 | 2,5 |
| **3** | 0020/11.23 A | 10/11/2023 |  |  | 110 | 478 | 1,5 |
| 4 | 0020/11.23 B | 10/11/2023 |  |  | 100 | 478 | 1,5 |
| **5** | 0098/11.23 | 10/11/2023 |  |  | 160 | 481 | 1,6 |
| **6** | 0141/11.23 | 10/11/2023 |  |  | 140 | 393 | 0,6 |
| **7** | 0144/11.23 | 10/11/2023 |  |  | 180 | 385 | 0,6 |
| **8** | 0145/11.23 | 10/11/2023 |  |  | 170 | 392 | 0,6 |
| **9** | 0181/11.23 A | 10/11/2023 |  |  | 140 | 674 | 3,5 |
| 10 | 0181/11.23 B | 10/11/2023 |  |  | 130 | 674 | 3,5 |
| 11 | 0181/11.23 C | 10/11/2023 |  |  | 130 | 674 | 3,5 |
| **12** | 1209/10.23 | 10/11/2023 |  |  | 100 | 760 | 4,4 |
| **13** | 1213/10.23 A | 10/11/2023 |  |  | 100 | 572 | 2,5 |
| 14 | 1213/10.23 B | 10/11/2023 |  |  | 100 | 572 | 2,5 |
| **15** | 1214/10.23 A | 10/11/2023 |  |  | 90 | 677 | 3,6 |
| 16 | 1214/10.23 B | 10/11/2023 |  |  | 100 | 677 | 3,6 |
| **17** | 1256/10.23 | 10/11/2023 |  |  | 170 | 572 | 2,5 |
| **18** | 1258/10.23 | 10/11/2023 |  |  | 190 | 483 | 1,6 |
| **19** | 1265/10.23 A | 10/11/2023 |  |  | 130 | 384 | 0,6 |
| 20 | 1265/10.23 B | 10/11/2023 |  |  | 130 | 384 | 0,6 |
| 21 | 1265/10.23 C | 10/11/2023 |  |  | 110 | 384 | 0,6 |
| **22** | 1269/10.23 A | 10/11/2023 |  |  | 150 | 572 | 2,5 |
| 23 | 1269/10.23 B | 10/11/2023 |  |  | 130 | 572 | 2,5 |
| Total de Leite utilizado | | |  | | 3.850 ML | | | |
| Desprezado (sujidade / Flavor) | | |  | | 800 ML | | | |
| Reprovado Acido Dornic | | |  | | 0 ML | | | |
| Reprovado pelo teste da presença de coliformes | | |  | | 0 ML | | | |
| Total Liberado | | |  | | 3.050 ML | | | |

**Data da Liberação: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/ 2023**

**Observação: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**­­­­­­­­­­­­­­­**

**DESPREZADOS POR SUJIDADE:**

0039/11.23 – cílios – 350 ml

0149/11.23 – pontinhos – 250 ml

0174/11.23 – pontinhos – 200 ml

**TOTAL = 800 ML**

**­­­­­­­­­­­­­­­DESPREZADOS POR AC. DORNIC:**

**TOTAL = 0 ML**